## Slide 1: Exercice 1 simulator MP

## Slide 2
Augmenter le TR par pas de 50 et observer les changements sur l’image , le signal sur bruit (S/B), le temps d’acquisition et le nombre de coupes autorisé par TR
Enoncé de l’exercice

## Slide 3
Only these parameters change :
TR
Nombre de coupe max par TR
S/B %
Temps d’acquisition
Note for SALAM and Hassan
I changed the values of bandwidth for have TE min value =11
Put for exercice bandwidth = 111
Put only 1 slice and not 20 slices for this exercice

## Slide 4
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
200
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=11ms
TE max=22 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
34
1 x 1 x 3 mm
0
0.32
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
11
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 5
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
300
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,1
TE min=11 ms
TE max=22 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
41
1 x 1 x 3 mm
0
0.48
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
13
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 6
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
400
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
3
0,5
TE min=11 ms
TE max=22 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
54
1 x 1 x 3 mm
0
1.04
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
18
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 7
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
450
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
60
1 x 1 x 3 mm
0
1.12
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 8
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
500
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,1
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
66
1 x 1 x 3 mm
0
1.20
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
22
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 9
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
550
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=22 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
72
1 x 1 x 3 mm
0
1.28
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
25
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 10
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
600
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
78
1 x 1 x 3 mm
0
1.36
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
27
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 11
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
650
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
84
1 x 1 x 3 mm
0
1.44
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
29
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 12
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
700
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=22ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
89
1 x 1 x 3 mm
0
1.52
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
32
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 13
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
750
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
95
1 x 1 x 3 mm
0
2.00
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
34
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 14
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
800
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
100
1 x 1 x 3 mm
0
2.08
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
36
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 15
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
850
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
106
1 x 1 x 3 mm
0
2.16
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
39
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 16
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
900
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
111
1 x 1 x 3 mm
0
2.24
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
41
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 17
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
1500
11
2
90
1
1
100
240
100
320
320
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
1
4
0,4
TE min=10 ms
TE max=20 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
169
1 x 1 x 3 mm
0
4.00
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
68
Notes: If choosed TSE it’s FT displayed for Siemens and Philips and ETL for GE
- If Siemens

## Slide 18: Exercice 2 simulator MP

## Slide 19
Augmenter le TE par pas de 11 et observer les changements sur l’image , le signal sur bruit (S/B), le temps d’acquisition et le nombre de coupes autorisé par TR
Quel paramètre êtes-vous obligé d’augmenter au fur et à mesure de l’exercice ?
Enoncé de l’exercice

## Slide 20
Number color to green are vaues to change.
I took the base values of case n°2 of simulator initial MP
Can you follow instructions please
KEEP all algorithms values of first simulator MP
For SALAM and Hassan

## Slide 21
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
11
5
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=55 ms
TE eff=11 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
100
1 x 1 x 3 mm
2
2.15
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
34
Notes: Base exercice 2 du simu actuel
Temps d’acquisition divisé par 2 car GRAPPA activé

## Slide 22
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
22
5
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=55 ms
TE eff=22 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
95
1 x 1 x 3 mm
2
2.15
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
34

## Slide 23
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
33
5
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=55 ms
TE eff=33 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
90
1 x 1 x 3 mm
2
2.15
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
34

## Slide 24
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
44
5
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=55 ms
TE eff=44 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
85
1 x 1 x 3 mm
2
2.15
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
34

## Slide 25
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
55
5
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=55 ms
TE eff=55 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
85
1 x 1 x 3 mm
2
2.15
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
34

## Slide 26
If change TE value to 55 at 66 ms , afficher Impossible TEeff doit etre inférieure ou égale à TEmax. Pensez à modifier le bon paramètre!
The time acquisition discrease to 2,15 at 1,56
Rien ne change si l’utilisateur ne modifie pas son FT ou la bande passante
Une fois le FT (à 6) a était modifier -> changer image correspondante au FT 6
For the next slides

## Slide 27
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
66
6
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=66 ms
TE eff=66 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
81
1 x 1 x 3 mm
2
1.56
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
28
Notes: Afficher: Impossible TEeff doit etre inférieure ou égale à TEmax. Pensez à modifier les paramètres!

## Slide 28
If change TE value to 66 at 77 ms , automatically system Change of FT = 6 à 7 ou la bande passante à
The time acquisition discrease to 1,56 at 1,22
For the next slides

## Slide 29
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
77
7
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=77 ms
TE eff=77 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
77
1 x 1 x 3 mm
2
1.22
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
25

## Slide 30
If change TE value to 77 at 88 ms , automatically system Change of FT = 7 à 8
The time acquisition discrease to 1,22 at 1,12
For the next slides

## Slide 31
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
88
8
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=88 ms
TE eff=88 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
74
1 x 1 x 3 mm
2
1.12
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
22

## Slide 32
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
99
9
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=99ms
TE eff=99 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
70
1 x 1 x 3 mm
2
2,24
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
Impact increase FT 8 to 9

## Slide 33
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
99
9
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=99 ms
TE eff=99 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
70
1 x 1 x 3 mm
2
1.12
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20

## Slide 34
If change TE value to 99 at 110 ms , il faut changet FT à 10
This forces the system to switch from 20 à 19 slices (green) and double the acquisition time from 1,00 to 2,00 min because concatenuation switch from 1 to 2
The solution for come back to 1,00 min increase TR = 2200ms
The system come back to 20 slices et le système switch concatenuation from 2 to 1
For the next slides
Notes: Concatenuation : si nombre de coupe max< nombre de coupe autorisé (qui est 20) conct passe de 1 à 2 et le temps d’acquisition double.
Trouver la relation entre concatenuation TR et nombre de coupe

## Slide 35
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2000
110
10
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=110 ms
TE eff=110 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
66
1 x 1 x 3 mm
2
2.00
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
18

## Slide 36
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2200
110
10
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=110 ms
TE eff=110 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
66
1 x 1 x 3 mm
2
1.00
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
Solution

## Slide 37
If change TE value to 110 at 121 ms , automatically system Change of FT = 10 à 11
This forces the system to switch from 20 à 18 slices (green) and double the acquisition time from 1,00 to 2,15 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,05 min increase TR = 2500ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 38
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2200
121
11
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=121 ms
TE eff=121 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
62
1 x 1 x 3 mm
2
2.15
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
18
impact

## Slide 39
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2500
121
11
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=121 ms
TE eff=121 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
62
1 x 1 x 3 mm
2
1.05
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution

## Slide 40
If change TE value to 121 at 132 ms , automatically system Change of FT = 11 à 12
This forces the system to switch from 20 à 18 slices (green) and double the acquisition time from 1,05 to 2,15 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,05 min increase TR = 2700ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 41
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2500
132
12
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=132 ms
TE eff=132 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
2.10
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
18
impact

## Slide 42
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2700
132
12
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=121 ms
TE eff=121 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.05
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution

## Slide 43
If change TE value to 132 at 154 ms , automatically system Change of FT = 12 à 14
This forces the system to switch from 20 à 17 slices (green) and double the acquisition time from 1,05 to 2,11 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,05 min increase TR = 3080ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 44
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
2700
154
14
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=154 ms
TE eff=148 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
2.11
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
17
impact

## Slide 45
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
3080
154
14
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=154 ms
TE eff=154 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.03
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution

## Slide 46
If change TE value to 154 at 187 ms , automatically system Change of FT = 14 à 17
This forces the system to switch from 20 à 16 slices (green) and double the acquisition time from 1,03 to 2,04 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,04 min increase TR = 3740ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 47
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
3080
187
17
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=154 ms
TE eff=154 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
2.04
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
16
First solution

## Slide 48
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
3740
187
17
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=154 ms
TE eff=154 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.04
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution

## Slide 49
If change TE value to 187 at 253 ms , automatically system Change of FT = 17 à 23
This forces the system to switch from 20 à 14 slices (green) and double the acquisition time from 1,04 to 1,54 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,03 min increase TR = 5060ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 50
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
3740
253
23
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=253 ms
TE eff=253 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.54
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
14
First solution

## Slide 51
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
5060
253
23
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=253 ms
TE eff=253 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.03
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution

## Slide 52
If change TE value to 253 at 297 ms , automatically system Change of FT = 23 à 27
This forces the system to switch from 20 à 17 slices (green) and double the acquisition time from 1,04 to 2,06 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,03 min increase TR = 5940ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 53
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
5060
297
27
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=297 ms
TE eff=297 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
2.06
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
17
First solution

## Slide 54
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
5940
297
27
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=297 ms
TE eff=297 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.03
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution

## Slide 55
If change TE value to 297 at 352 ms , automatically system Change of FT = 27 à 32
This forces the system to switch from 20 à 16 slices (green) and double the acquisition time from 1,03 to 2,06 min because concatenuation switch from 1 to 2
The first solution for come back to 1,03 min increase TR = 7040ms
The system come back to 20 slices but the operator must switch concatenuation from 2 to 1 otherwise the system remains at 2,15 min
Traffic lights are on for the différents cases
For the next slides

## Slide 56
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
5940
352
32
90
1
2
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=352 ms
TE eff=352 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
2.06
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
16
First solution

## Slide 57
Temps d’acquisition
Facteur d’accélération
Volume de voxel
S/B rel %.
SAR
Résultat
Mode Low SAR
TICKABLE ☑
Please anime these logos
Sagittal
Coronal
Axial
(in line)
FOV lecture (mm)
FOV Phase %
Matrice en fréquence
Matrice en phase
TR TE
TSE / EG moyenne
FT Concatenuation
Angle de bascule α
TI
Mode Low SAR
7040
352
32
90
1
1
100
240
100
288
288
Epaisseur de coupe 3 Dir encodage de phase
Facteur distance
Nombre de coupes Suréchantillonnage %
20
4
0,4
TE min=11 ms
TE max=352 ms
TE eff=352 ms
D/G
A/P
S/I
FT
α
58
1 x 1 x 3 mm
2
1.03
Bandwidth Hz / pixel
111
Sat
FAT
SPAIR
Excitation d’eau
PAT
Grappa
Sense
SMS
Nombre de coupes max par TR
20
First solution